## Hoja1
Material Consola Cuarto de Control
Pos. | Cantidad | Unidad | Descripcion | Marca | No. Parte
1 | 2 | PZA | Simatic S7-319-3PN | Siemens | 6ES7 318-3EL00-0AB0
2 | 2 | PZA | Micromemorycard para s7-300 4Mbytes | Siemens | 6ES7 953-8LM11-0AA0
3 | 6 | PZA | Simatic Net, CP342-5 Procesador de comunicaciones para Profibus. | Siemens | 6GK7 342-5DA02-0XE0
4 | 2 | PZA | Simatic Net, CP343-1 Procesador de comunicaciones para conexión de simatic a Industrial Ethernet. | Siemens | 6GK7 343-1GX21-0XE0
5 | 1 | PZA | Simatic Net, Scalance X202-2IRT switch IE IRT Gestionado 2XRJ45, 2XBFOC, Gestionador de red Redundante | Siemens | 6GK5 202-2BB00-2BA3
6 | 2 | PZA | Simatic Net, Scalance X204-2 Switch 4XRJ45, 2XBFOC | Siemens | 6GK5 204-2BB00-2AA3
7 | 3 | PZA | Repetidor Profibus RS-485 | Siemens | 6ES7 972-0AA01-0XA0
8 | 2 | PZA | Simatic Net, Profibus Fast Connect stripping tool | Siemens | 6GK1 905-6AA00
9 | 1 | PZA | Simatic Net, Profibus Fast Connect blade cassetes | Siemens | 6GK1 905-6AB00
10 | 8 | PZA | Conector Profibus con resistencia terminal y con conector PG | Siemens | 6ES7 972-0BB41-0XA0
11 | 3 | PZA | Conector Profibus con resistencia Terminal, salida de cable a 90 grados sin conector pg | Siemens | 6ES7 972-0BA50-0XA0
12 | 2 | PZA | Flush-Mounted Keyboard IP65 con trackball conf. Int | Siemens | 6GF6 710-3BG
13 | 2 | PZA | Computadora de uso marino Jacob Hatteland, alimentacion a 24VDC | Hatteland | JH23T02 MMC A2
14 | 1 | PZA | Laptop para cuarto de jefe de Maquinas, windows Xp prof. SP2 , con minimo 2.1 Ghz, 1G memoria Ram, 40gb libres de disco duro, tarjeta de red ethernet y resolucion de pantalla de 1200 x 1024 pixeles. | na
15 | 2 | PZA | Perfil soprte 480 mm para s7 -300 | Siemens | 6ES7 390-1AE80-0AA0
16 | 2 | PZA | 8 DI Y 8 DO | Siemens | 6ES7 323-1BH01-0AA0
17 | 3 | PZA | Circuit Breaker 6A. | Siemens | 5SX22
NOTA: LA ESPECIFICACION DE LA CONSOLA DE CUARTO DE CONTROL SE POR PARTE DE SIEMENS
Material Consola Puente de Mando
Pos. | Cantidad | Unidad | Descripcion | Marca | No. Parte
1 | 1 | PZA | Simatic Net, Scalance X204-2 Switch 4XRJ45, 2XBFOC | Siemens | 6GK5 204-2BB00-2AA3
2 | 1 | PZA | Flush-Mounted Keyboard IP65 con trackball conf. Int | Siemens | 6GF6 710-3BG
3 | 1 | PZA | Computadora de uso marino Jacob Hatteland | Hatteland | JH23T02 MMC
4 | 6 | PZA | Simatic Net, IE RJ45 conector con caja de metal salida de cable 180 grados. | Siemens | 6GK1 901-1BB10-2AB0
5 | 300 | MTS | Simatic Net, cable ethernet homologado por sociedad de clasificacion marina, Cat 5 | Siemens | 6XV1 840-4AH10
6 | 600 | MTS | Simatic Net, Cable Profibus sienopyr para barco | Siemens | 6XV1 830-0MH10
7 | 100 | MTS | Cable Profibus estandar | Siemens | 6XV1 830-0EH10
8 | 1 | PZA | Kit de terminacion de fibra optica | Siemens | 6GK1 900-0NL00-0AA0
9 | 300 | mts | Simatic Net, CFO Sienopyr, cable de fibra de optica para tendido en barco. | Siemens | 6XV1 830-0NH10
10 | 2 | PZA | Circuit Breaker 4A. | Siemens | 5SX22
Material Panel -KA10 (Antes FR 100)
1 | 3 | PZA | Simatic DP, Modulo de interfaz IM151-1 High Feature para ET200S. | Siemens | 6ES7 151-1BA01-0AB0
2 | 3 | PZA | SIMATIC DP, Modulo de potencia PM-E para ET200S, | Siemens | 6ES7 138-4CA01-0AA0
3 | 3 | PZA | Simatic DP Modulo de terminales para TM-para modulos de potencia. | Siemens | 6ES7 193-4CC20-0AA0
4 | 8 | PZA | Modulos de Terminales Universal, para ET200S para modulos electronicos de 15mm, 5 unit por paquete | Siemens | 6ES7 193-4CB20-0AA0
5 | 10 | PZA | Entradas Analogicas 4 x 4..20mA | Siemens | 6ES7 134-4GD00-0AB0
6 | 2 | PZA | Entradas Analogicas 2 x NICRNI K. | Siemens | 6ES7 134-4JB00-0AB0
7 | 4 | PZA | Entradas Digitales 4X24vdc, 5 Units por paquete | Siemens | 6ES7 131-4BD01-0AB0
8 | 2 | PZA | Salidas Digitales 2Xrelay 5A., 5 Units por paquete | Siemens | 6ES7 132-4HB01-0AB0
9 | 1 | PZA | Repetidor Profibus RS-485 | Siemens | 6ES7 972-0AA01-0XA0
10 | 1 | PZA | DC/DC Converter 16-35 vdc 5A. | Autronic | 9399401123
11 | 3 | PZA | Circuit Breaker 4A. | Siemens | 5SX22
12 | 1 | PZA | Conector Profibus con resistencia terminal y con conector PG | Siemens | 6ES7 972-0BB50-0XA0
13 | 1 | PZA | Conector Profibus con resistencia Terminal, salida de cable a 90 grados sin conector pg | Siemens | 6ES7 972-0BA50-0XA0
14 | 10 | PZA | Relevador bobina de 24vdc | weidmuller | RCL424024
15 | 1 | PZA | Tablero Acero inoxidable, AE IP66, Nema1,4,4x,12 760X760X300mm | Rittal | AE 1014.600
Material Panel -KA11 (Antes FR 114)
1 | 3 | PZA | Simatic DP, Modulo de interfaz IM151-1 High Feature para ET200S. | Siemens | 6ES7 151-1BA01-0AB0
2 | 3 | PZA | SIMATIC DP, Modulo de potencia PM-E para ET200S, | Siemens | 6ES7 138-4CA01-0AA0
3 | 3 | PZA | Simatic DP Modulo de terminales para TM-para modulos de potencia. | Siemens | 6ES7 193-4CC20-0AA0
4 | 8 | PZA | Modulos de Terminales Universal, para ET200S para modulos electronicos de 15mm, 5 unit por paquete | Siemens | 6ES7 193-4CB20-0AA0
5 | 5 | PZA | Entradas Analogicas 4 x 4..20mA | Siemens | 6ES7 134-4GD00-0AB0
6 | 4 | PZA | Entradas Analogicas 2 x NICRNI K. | Siemens | 6ES7 134-4JB00-0AB0
7 | 4 | PZA | Entradas Digitales 4X24vdc, 5 Units por paquete | Siemens | 6ES7 131-4BD01-0AB0
8 | 2 | PZA | Salidas Digitales 2Xrelay 5A., 5 Units por paquete | Siemens | 6ES7 132-4HB01-0AB0
9 | 1 | PZA | Repetidor Profibus RS-485 | Siemens | 6ES7 972-0AA01-0XA0
10 | 1 | PZA | DC/DC Converter 16-35 vdc 5A. | Autronic | 9399401123
11 | 3 | PZA | Circuit Breaker 4A. | Siemens | 5SX22
12 | 1 | PZA | Conector Profibus con resistencia terminal y con conector PG | Siemens | 6ES7 972-0BB50-0XA0
13 | 1 | PZA | Conector Profibus con resistencia Terminal, salida de cable a 90 grados sin conector pg | Siemens | 6ES7 972-0BA50-0XA0
14 | 5 | PZA | Relevador bobina de 24vdc | weidmuller | RCL424024
15 | 1 | PZA | Tablero Acero inoxidable, AE IP66, Nema1,4,4x,12 760X760X300mm | Rittal | AE 1014.600
Material Panel -KA12 (Antes G1)
1 | 1 | PZA | Simatic DP, Modulo de interfaz IM151-1 High Feature para ET200S. | Siemens | 6ES7 151-1BA01-0AB0
2 | 1 | PZA | SIMATIC DP, Modulo de potencia PM-E para ET200S, | Siemens | 6ES7 138-4CA01-0AA0
3 | 1 | PZA | Simatic DP Modulo de terminales para TM-para modulos de potencia. | Siemens | 6ES7 193-4CC20-0AA0
4 | 3 | PZA | Modulos de Terminales Universal, para ET200S para modulos electronicos de 15mm, 5 unit por paquete | Siemens | 6ES7 193-4CB20-0AA0
5 | 1 | PZA | Entradas Analogicas 4 x 4..20mA | Siemens | 6ES7 134-4GD00-0AB0
6 | 2 | PZA | Entradas Analogicas 2 x RTD | Siemens | 6ES7 134-4NB51-0AB0
7 | 2 | PZA | Entradas Digitales 4X24vdc, 5 Units por paquete | Siemens | 6ES7 131-4BD01-0AB0
8 | 1 | PZA | Repetidor Profibus RS-485 | Siemens | 6ES7 972-0AA01-0XA0
9 | 1 | PZA | DC/DC Converter 16-35 vdc 5A. | Autronic | 9399401123
10 | 1 | PZA | Circuit Breaker 4A. | Siemens | 5SX22
11 | 1 | PZA | Conector Profibus con resistencia terminal y con conector PG | Siemens | 6ES7 972-0BB50-0XA0
12 | 1 | PZA | Conector Profibus con resistencia Terminal, salida de cable a 90 grados sin conector pg | Siemens | 6ES7 972-0BA50-0XA0
13 | 1 | PZA | Tablero Acero inoxidable, AE IP66, Nema1,4,4x,12 760X760X300mm | Rittal | AE 1014.600
Material Panel -KA13 (Antes G2 - G3)
1 | 1 | PZA | Simatic DP, Modulo de interfaz IM151-1 High Feature para ET200S. | Siemens | 6ES7 151-1BA01-0AB0
2 | 1 | PZA | SIMATIC DP, Modulo de potencia PM-E para ET200S, | Siemens | 6ES7 138-4CA01-0AA0
3 | 1 | PZA | Simatic DP Modulo de terminales para TM-para modulos de potencia. | Siemens | 6ES7 193-4CC20-0AA0
4 | 3 | PZA | Modulos de Terminales Universal, para ET200S para modulos electronicos de 15mm, 5 unit por paquete | Siemens | 6ES7 193-4CB20-0AA0
5 | 1 | PZA | Entradas Analogicas 4 x 4..20mA | Siemens | 6ES7 134-4GD00-0AB0
6 | 2 | PZA | Entradas Analogicas 2 x RTD | Siemens | 6ES7 134-4NB51-0AB0
7 | 2 | PZA | Entradas Digitales 4X24vdc, 5 Units por paquete | Siemens | 6ES7 131-4BD01-0AB0
8 | 1 | PZA | Repetidor Profibus RS-485 | Siemens | 6ES7 972-0AA01-0XA0
9 | 1 | PZA | DC/DC Converter 16-35 vdc 5A. | Autronic | 9399401123
10 | 1 | PZA | Circuit Breaker 4A. | Siemens | 5SX22
11 | 1 | PZA | Conector Profibus con resistencia terminal y con conector PG | Siemens | 6ES7 972-0BB50-0XA0
12 | 1 | PZA | Conector Profibus con resistencia Terminal, salida de cable a 90 grados sin conector pg | Siemens | 6ES7 972-0BA50-0XA0
13 | 1 | PZA | Tablero Acero inoxidable, AE IP66, Nema1,4,4x,12 760X760X300mm | Rittal | AE 1014.600
Material Panel -KA14 (Antes TLB)
1 | 4 | PZA | Simatic DP, Modulo de interfaz IM151-1 High Feature para ET200S. | Siemens | 6ES7 151-1BA01-0AB0
2 | 4 | PZA | SIMATIC DP, Modulo de potencia PM-E para ET200S, | Siemens | 6ES7 138-4CA01-0AA0
3 | 4 | PZA | Simatic DP Modulo de terminales para TM-para modulos de potencia. | Siemens | 6ES7 193-4CC20-0AA0
4 | 10 | PZA | Modulos de Terminales Universal, para ET200S para modulos electronicos de 15mm, 5 unit por paquete | Siemens | 6ES7 193-4CB20-0AA0
5 | 9 | PZA | Entradas Analogicas 4 x 4..20mA | Siemens | 6ES7 134-4GD00-0AB0
6 | 4 | PZA | Salida Digital 4X24VDC 0.5 A | Siemens | 6ES7 132-4BD01-0AA0
7 | 5 | PZA | Entradas Analogicas 2 x RTD | Siemens | 6ES7 134-4NB51-0AB0
8 | 4 | PZA | Entradas Digitales 4X24vdc, 5 Units por paquete | Siemens | 6ES7 131-4BD01-0AB0
9 | 14 | PZA | Entradas Analogicas 2 x NICRNI K. | Siemens | 6ES7 134-4JB00-0AB0
10 | 4 | PZA | Salidas Digitales 2Xrelay 5A., 5 Units por paquete | Siemens | 6ES7 132-4HB01-0AB0
11 | 2 | PZA | Salidas Analogicas 2 X 0..10VDC | Siemens | 6ES7 135-4FB01-0AB0
12 | 1 | PZA | Repetidor Profibus RS-485 | Siemens | 6ES7 972-0AA01-0XA0
13 | 1 | PZA | DC/DC Converter 16-35 vdc 5A. | Autronic | 9399401123
14 | 6 | PZA | Circuit Breaker 4A. | Siemens | 5SX22
15 | 2 | PZA | Conector Profibus con resistencia terminal y con conector PG | Siemens | 6ES7 972-0BB50-0XA0
16 | 6 | PZA | Conector Profibus con resistencia Terminal, salida de cable a 90 grados sin conector pg | Siemens | 6ES7 972-0BA50-0XA0
17 | 1 | PZA | MP377 12" keys multipanel | Siemens | 6AV6 644-0BA01-2AX0
18 | 1 | PZA | Simatic S7-300 cpu 315-2DP | Siemens | 6ES7 315-2AG10-0AB0
19 | 1 | PZA | Micromemorycard para s7-300 4Mbytes | Siemens | 6ES7 953-8LM11-0AA0
20 | 1 | PZA | Perfil soprte 480 mm para s7 -300 | Siemens | 6ES7 390-1AE80-0AA0
21 | 1 | PZA | Tablero Acero Inoxidable, IP66, Nema 1,4,4x,12 800x1000x300mm | Rittal | AE 1016.600
22 | 1 | PZA | Simatic Net, CP342-5 Procesador de comunicaciones para Profibus. | Siemens | 6GK7 342-5DA02-0XE0
23 | 1 | PZA | Contaje 1 canal 24 vdc, 100Khz. (para captar magnetic pickup) | Siemens | 6ES7 138-4DA04-0AB0
Material Panel -KA15 (ANTES TLS)
1 | 4 | PZA | Simatic DP, Modulo de interfaz IM151-1 High Feature para ET200S. | Siemens | 6ES7 151-1BA01-0AB0
2 | 4 | PZA | SIMATIC DP, Modulo de potencia PM-E para ET200S, | Siemens | 6ES7 138-4CA01-0AA0
3 | 4 | PZA | Simatic DP Modulo de terminales para TM-para modulos de potencia. | Siemens | 6ES7 193-4CC20-0AA0
4 | 10 | PZA | Modulos de Terminales Universal, para ET200S para modulos electronicos de 15mm, 5 unit por paquete | Siemens | 6ES7 193-4CB20-0AA0
5 | 9 | PZA | Entradas Analogicas 4 x 4..20mA | Siemens | 6ES7 134-4GD00-0AB0
6 | 4 | PZA | Salida Digital 4X24VDC 0.5 A | Siemens | 6ES7 132-4BD01-0AA0
7 | 5 | PZA | Entradas Analogicas 2 x RTD | Siemens | 6ES7 134-4NB51-0AB0
8 | 4 | PZA | Entradas Digitales 4X24vdc, 5 Units por paquete | Siemens | 6ES7 131-4BD01-0AB0
9 | 14 | PZA | Entradas Analogicas 2 x NICRNI K. | Siemens | 6ES7 134-4JB00-0AB0
10 | 4 | PZA | Salidas Digitales 2Xrelay 5A., 5 Units por paquete | Siemens | 6ES7 132-4HB01-0AB0
11 | 2 | PZA | Salidas Analogicas 2 X 0..10VDC | Siemens | 6ES7 135-4FB01-0AB0
12 | 1 | PZA | Repetidor Profibus RS-485 | Siemens | 6ES7 972-0AA01-0XA0
13 | 1 | PZA | DC/DC Converter 16-35 vdc 5A. | Autronic | 9399401123
14 | 6 | PZA | Circuit Breaker 4A. | Siemens | 5SX22
15 | 2 | PZA | Conector Profibus con resistencia terminal y con conector PG | Siemens | 6ES7 972-0BB50-0XA0
16 | 6 | PZA | Conector Profibus con resistencia Terminal, salida de cable a 90 grados sin conector pg | Siemens | 6ES7 972-0BA50-0XA0
17 | 1 | PZA | MP377 12" keys multipanel | Siemens | 6AV6 644-0BA01-2AX0
18 | 1 | PZA | Simatic S7-300 cpu 315-2DP | Siemens | 6ES7 315-2AG10-0AB0
19 | 1 | PZA | Micromemorycard para s7-300 4Mbytes | Siemens | 6ES7 953-8LM11-0AA0
20 | 1 | PZA | Perfil soprte 480 mm para s7 -300 | Siemens | 6ES7 390-1AE80-0AA0
21 | 1 | PZA | Tablero Acero Inoxidable, IP66, Nema 1,4,4x,12 800x1000x300mm | Rittal | AE 1016.600
22 | 1 | PZA | Simatic Net, CP342-5 Procesador de comunicaciones para Profibus. | Siemens | 6GK7 342-5DA02-0XE0
23 | 1 | PZA | Contaje 1 canal 24 vdc, 100Khz. (para captar magnetic pickup) | Siemens | 6ES7 138-4DA04-0AB0
SAFETY SYSTEM
1 | 2 | PZA | Tablero Acero Inoxidable, IP66, Nema 1,4,4x,12 500x500x210mm | RITTAL | AE 1007.600
| Nota: |  | El speed switch es marca caterpillar y debera suplir 1 nuevo para el tablero de estribor, en babor se usara el mismo.